四、符号说明

为便于叙述并保持四个问题之间的口径统一，本文对全部模型使用同一套符号体系。表 1 列出问题一至问题四共用的主要全局变量及其含义与单位；下标 d、t、ω 分别表示运行日、日内时段与情景，如无特别说明，各量的下标从略。仅在单问内部临时使用、随文就地说明的中间量不再列入。为便于阅读，说明按"索引与集合—固定参数—决策变量—预测与情景—价值函数与执行器—费用"的顺序排列。

表 1　符号说明表

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| t | 日内时段索引，t = 1, 2, …, 144 | — |
| d | 运行日索引，d = 1 对应 2025 年 2 月 1 日 | — |
| h | 光伏预报发布与计划调整时刻，h ∈ {0, 6, 12, 18} | 时 |
| ω | 情景索引；情景概率 πω = 1/M，情景总数 M ≤ 30 | — |
| pt | 附件 1 给出的时段电价（用于问题一至问题三） | 元/kWh |
| cd,t | 附件 4 给出的实时电价（仅用于问题四） | 元/kWh |
| Ld,t | 小区负荷电量 | kWh |
| Vd,t | 光伏发电电量 | kWh |
| ηc, ηd | 充电、放电效率，均为 0.90（往返效率 0.81） | — |
| S | 单时段充、放电量上限，S = 833.3333 | kWh |
| Emin, Emax | 储电量运行下界、上界（1200 与 10800） | kWh |
| E0 | 考核期起始时刻的储电量，取 6000 | kWh |
| v | 日末剩余单位电量的跨日续存价值系数 | 元/kWh |
| g0d,t | 0:00 依据首次预报制定的原始计划购电量 | kWh |
| geffd,t | 经过日内调整后最终生效的购电量 | kWh |
| Cd,t,ω | 储能充电量 | kWh |
| Dd,t,ω | 储能放电量 | kWh |
| bd,t,ω | 紧急购电量，按交易时刻电价的 5 倍计价 | kWh |
| Ud,t,ω | 未被利用的总供能量（弃光电量与已购未用的计划电量），U ≥ 0 无上界 | kWh |
| Ed,t,ω | 时段末的储电量 | kWh |
| Δ+d,t, Δ−d,t | 最终生效购电量相对 0:00 原始计划的上调量、下调量 | kWh |
| L̂d,t, V̂d,t | 小区负荷、光伏发电的预测电量 | kWh |
| Nd,t,ω | 情景中的净负荷电量，N = L − V | kWh |
| Fd,h,k | 附件 3 给出的第 k 小时光伏功率预报值 | kW |
| w | 附件 3 正式预报在光伏组合预测中的权重 | — |
| Ft(e) | 问题一的连续状态价值函数（储电量为 e 时的最优余下费用） | 元 |
| H̄d,t(e) | 问题二、问题三的情景平均价值函数 | 元 |
| Rd,t | 动态保留水平（储电量低于该水平时不再放电） | kWh |
| Cplan, Cemg, Cadj | 计划购电费、紧急购电费、调整购电费 | 元 |
| Ctotal | 全年购电总费用 | 元 |

注：表 1 按三线表排版。pt 为附件 1 给出的固定电价，用于问题一至问题三；cd,t 为附件 4 给出的实时电价，仅用于问题四，两者来源与数值均不相同，不得混用。上标 ·0 表示 0:00 制定的原始计划，·eff 表示最终生效值，·act 表示实际观测值。变量为斜体、下标为正体；其余随文出现的一次性中间量（如预报发布序号、回归残差等）在首次出现处就近说明。